| 群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 |
| --- |
| （第17批 2022年4月21日） |
| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况 |
| 1 | X2JS202204100007 | 苏州市吴中区胥口镇，江苏藏拙建设科技有限公司、苏州科地劳务有限公司，主要承接胥口镇、木渎镇污水管网运维，借管道日常运维之便，将胥口镇9家、木渎镇2家排污企业的高浓度废液，用吸污车吸出后直排污水管井内，导致胥口镇、木渎镇污水处理厂进水水质频繁超标。多次向相关部门反映无果。 | 苏州市吴中区 | 水 | 2022年4月11日-12日，吴中生态环境局、吴中区水务局对所涉企业进行调查。 1.吴中生态环境局调阅两家公司2018年以来的财务资料，发现与其发生业务往来的除了镇、村集体、国资公司（非生产型企业）外，仅有8家工业企业，业务主要涉及管网建设及检测维护。吴中生态环境局分别于2022年4月11日至13日对8家企业进行现场调查，尚未发现8家企业违规处理废机油、废乳化液等高浓度废液的情况。 2.对于信访件中反映的“将胥口镇9家、木渎镇2家排污企业的高浓度废液，用吸污车吸出后直排污水管井内”情况，因信访件未提供具体的企业名称，相关企业数量庞大，吴中生态环境局进行筛选比对，截至目前对已筛选出的102家涉油水混合物、废乳化液、废有机溶剂、各类槽液企业进行初步材料审核，上述单位产生的危废均委托有资质的单位进行运输和处置。 3.现场调阅了两家污水厂2018年至2022年3月底进、出厂水质分析报表。木渎污水厂进、出水水质无异常。胥口污水厂出水水质无异常，进水水质偶有异常：胥口污水厂自苏州中晟水处理有限公司运营以来，曾于2020年8月9日发生硫化物冲击、2021年2月6日发生疑似含废机油污水冲击，造成进水水质波动，该厂均在第一时间启动应急预案，同时立即上报水务主管部门和属地政府。两家污水厂现场进出水未见异常。总进水口及总排放口已安装在线监控，并与吴中生态环境局联网。4月11日，两家污水厂总进水口、总排放口水质现场检测达标。 4.藏拙公司共有吸污车两辆，均租赁给科地公司使用。吸污车主要用于市政管网堵塞、污水管网高水位污水井污水外溢和管网未接通等三种情形的处置。通过调阅车载GPS轨迹信息系统情况了解到，苏E3T937吸污车（GPS为2022年3月重新安装）2022年3月14日至4月9日共记录相关11条轨迹信息，经逐一核对，发现该车4月2日13时42分至14时19分在苏州佳信德机械科技有限公司停留了36分钟，后经现场核实该公司目前正在实施土建工程，吸污车到该点是吸收该工程项目部化粪池生活污水，其余10条信息未发现可疑点；该公司另一台吸污车为2020年4月购进，该车购进后已直接去除其吸污功能，目前作为专门疏通车使用。 5.经询问吴中区信访局、水务局、吴中生态环境局、木渎镇、胥口镇和吴中金控，仅吴中金控于2021年12月接到吴中区国资党工委纪检部门转交的反映倾倒废液相关线索。吴中金控纪检部门及时按照区委办、区国资办要求，对相关公司开展了调查，根据当时的书证和谈话取证所得，暂无明确证据证明存在第三方操作人员非法偷排行为。 | 部分属实 | 1．持续加大排查力度。一是属地政府调取污水管网沿线的视频监控，进一步查找是否有可疑车辆违法倾倒废液的情况；二是生态环境部门将会同属地政府进一步排查区域内产生高浓度废液的企业，通过收集、贮存、运输、处置全过程排查，确定高浓度废液是否得到规范处置；三是属地政府将充分发挥网格联动作用，用好属地网格员队伍，对发现的问题第一时间上报相关职能部门。 2．加强源头管控。生态环境、水务等部门督促各污水厂严把进水关，加大对进水水质的监控，对胥口污水厂进水在线仪立即进行校验，随机对污水厂进水抽样检查，对高污染重点企业进行合理控制，避免高污染污水对污水处理系统造成冲击；对区域内重点排水户加强纳管管理，建立重点排污档案，增加采样频次，发现情况及时向生态环境及水务相关部门报告。 3．加强环境执法。因信访件未明确指出胥口镇9家、木渎镇2家疑似存在环境违法行为的企业名称，吴中生态环境局后续将结合危废全生命周期监控系统相关数据，会同属地政府进一步开展联合执法行动，坚决打击环境违法行为。 4．加强智能防范。全面排摸存在监控盲区、较隐蔽的路段窨井盖情况，水务等相关职能部门针对监控盲区、较隐蔽的市政路段污水窨井安装智能井盖，通过管理系统自动识别异常情况，并及时处置。 5．加强运维管理。水务等相关职能部门及属地政府将持续加强对金控公司的污水管网人员队伍、运维水平和养护效果的日常监管。金控公司进一步加强对下属分包服务单位的全过程管理，严格要求对吸污车加装GPS，并制定相应检查制度，落实人员进行台帐记录管理。 | 无 |