附件1：

吴中区建设工程质量检测机构检查表

（地基基础类）

受检机构名称：

检 查 日 期 ：             年   月   日

吴中区建设工程质量检测机构检查表（地基基础类）

| 受检机构名称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 检查 内容 | 检查依据 | 扣分项 | 扣分标准 | 不符合事实描述 | 扣分分数 | 备注 |
| 一、机构人员 |
| 1.1 | 注册岩土工程师 | 部141号令第九条及附件二和《规程》4.1 | 1.1.1 注册岩土工程师不满足下列要求： （1）注册在本单位； （2）签订劳动合同； （3）有近3个月社保缴纳证明或退休返聘证明； （4）年龄不超过65周岁。 | 扣2分/项 |  |  |  |
| 1.2 | 技术负责人或报告签发人员 | 《规程》 4.1 5.4.4 | 1.2.1 没有建立技术负责人技术档案。 | 扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2 检测报告无法定代表人签发或授权签发人员无有效授权文件。 | 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3 技术负责人或报告签发人员不满足下列要求： （1）高级工程师及以上； （2）签订劳动合同； （3）有近3个月的社保缴纳证明； （4）从事检测工作3年以上； （5）检测工程师岗位培训合格。 | 扣2分/项 |  |  |  |
| 1.3 | 检测报告审核人员 | 《规程》 4.1 | 1.3.1 检测报告审核人员不满足下列要求： （1）经检测机构授权； （2）具有工程类初级以上技术职称的从事检测工作至少5年；具有工程类中级以上职称的从事检测工作不少于3年； （3）持有相应的培训合格证书； （4）有近3个月的社保缴纳证明、在岗履职。 | 扣2分/项 |  |  |  |
| 1.4 | 检测人员 | 《规程》 4.1 3.0.13 | 1.4.1 没有与检测人员签订有效劳动合同、不能提供3个月社保缴纳证明。 | 扣1分/人 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3 没有建立检测人员技术档案；技术人员档案内无身份证、培训合格证、学历、职称证复印件及工作简历。 | 扣1分/人 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4 有检测项目持有检测工程师数量证人数不满4人。 | 扣3分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5 有检测项目持有培训合格证人数不满10人。 | 扣3分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.6 未制定检测人员继续教育培训计划。 | 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.7 检测人员受聘于两个或者两个以上检测机构。 | 扣5分/人 |  |  |  |
| 1.5 | 检测分场所人员 | 《规程》 4.1 | 1.5.1 检测分场所没有设置技术主管。 | 扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2 检测分场所没有配备固定的检测人员。 | 扣3分 |  |  |  |
| 1.6 | 检测技术人员理论考试 | 《规程》 4.1 | 1.6.1 理论考试不合格。 | 扣2分/人 |  |  |  |
| 机构人员得分小计（满分20分）： 分 |
| 二、检测设备及环境场所 |
| 2.1 | 设备档案 | 《规程》 4.3 | 2.1.1 没有建立设备台帐。 | 扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2 没有建立设备溯源计划表或校准/检定周期表。 | 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3 主要设备没有建立一机一档。 | 扣2分/台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4 随机抽查10台设备档案，设备没有校准/检定证书，或校准/检定证书过期。 | 扣1分/台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5 设备校准结果未确认和无效。 | 扣1分/台 |  |  |  |
| 2.2 | 设备配备 | 《规程》 4.3 3.0.13 | 2.2.1 缺少主要仪器设备，或仪器设备配置不满足检测工作需要。 | 扣3分/台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2 主要仪器设备的精度与量程不符合相应标准要求。 | 扣1分/台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3 静载设备不符合满足核定最大吨位试验要求。 | 扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.4 随机抽查3个检测项目的设备配置情况，检测报告、检测方案、设备使用记录及设备出入库记录不一致。 | 扣2分/台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.5 检测分场所没有配备固定的主要仪器设备。 | 扣5分 |  |  |  |
| 2.3 | 设备状态 | 《规程》 4.3 | 2.3.1 设备没有明确标识，未校准/检定或不在校准/检定有效期内。 | 扣1分/台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.2 没有仪器设备维护与保养计划。 | 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.3 没有设备使用记录 | 扣1分/台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.4 现场无设备进出库记录。 | 扣1分/台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.5 检测设备编号与出厂编号、型号无关联。 | 扣1分/台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.6 检测报告无检测仪器型号和对应的编号。 | 扣1分/台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.7 使用的仪器设备被认定不合格的，检测机构没组织有关人员及时检查、追溯、评估由此造成的对过去检测工作的影响，并采取相应的纠正措施。 | 扣3分/台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.8 报废设备未处理，留置在检测场所。 | 扣3分/台 |  |  |  |
| 2.4 | 检测场所 | 《规程》 4.3.13 | 2.4.1 固定场所房屋产权或房产租赁合同面积不满足要求。 | 扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.2 分场所没有纳入检测机构质量保证体系。 | 扣3分 |  |  |  |
| 2.5 | 静载自动采集及上传情况 | 《力值检测数据采集传输技术规程》 | 2.5.1 静载试验没有采用自动采集设备。 | 扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.2 静载试验数据没有进行自动上传。 | 扣3分 |  |  |  |
| 检测设备及环境场所得分小计（满分20分）： 分 |
| 三、原始记录及检测报告：抽查近期3个项目的检测方案、原始记录和检测报告 |
| 3.1 | 原始记录 | 《规程》 5.3 | 3.1.1 原始记录没有包含样品编号、状态、规格型号，检测的依据和方法，使用的主要仪器设备名称和编号，检测环境，检测日期，检测、审(复)核人员的签名。 | 扣1分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2 原始记录中使用的主要仪器设备名称、编号、使用时间与设备使用记录不一一对应。 | 扣1分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3 原始记录有追记、修改不规范。 | 扣1分/份 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4 数据运算不正确或修约不符合规范要求。 | 扣1分/份 |  |  |  |
| 3.2 | 检测方案 | 《规程》 5.4 | 3.2.1 检测方案不是由检测工程师编制。 | 扣1分/份 |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2 检测方案基本信息不完整。 | 扣1分/份 |  |  |  |
| 3.3 | 检测报告 | 《规程》 5.4 | 3.3.1 检测报告没有按年度统一编号，编号不连续。 | 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2 检测报告和原始记录信息和数据不一致。 | 扣2分/份 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.3 报告中的检测依据不是现行有效。 | 扣5分/份 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.4 报告结论描述不准确。 | 扣2分/份 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.5 抽查单桩承载力超过10000kN的静载检测项目的报告和原始记录，两根连续检测的桩的设备转场时间过短。 | 扣5分/份 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.6 查看检测报告，并在计算机上用分析软件读取对应的原始曲线，检测报告中曲线的采集时间与软件上读取的曲线采集时间不一致。 | 扣2分/份 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.7 低应变检测报告中的原始数据曲线缺少测试日期和时间信息（应精确至秒）。 | 扣1分/份 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.8 低应变信号曲线的存储数量不满足规范的要求，每个测点记录的有效信号少于3个，测点少于2个。 | 扣1分/项 |  |  |  |
| 3.4 | 试验（复核）、审核、报告签发人 | 《规程》 5.4 | 3.4.1 检测方案、原始记录检测人员或审核人员信息与检测报告签字不一致。 | 扣2分/人 |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.2 报告签发人不是授权签字人或不在其授权签字领域内。 | 扣2分/人 |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.3 同一时间段，存在同一名检测人员或检测仪器出现在不同检测项目中。 | 扣5分/人 |  |  |  |
| 3.5 | 不合格报告上报情况 | 部141号令第十九条、第二十条 | 3.5.1 没有建立不合格台账。 | 扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.2 没有按规定及时上报不合格检测报告。 | 扣5分 |  |  |  |
| 原始记录及检测报告得分小计（满分30分）： 分 |
| 四、档案管理 |
| 4.1 | 档案管理 | 《规程》 4.3.10 5.6 | 4.1.1 没有档案管理制度的（含分场所）。 | 扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.2 没有电子数据的保存制度或程序。 | 扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.3 档案保存时间不符合规程规定。 | 扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.4 检测机构的电脑中检查静载和低应变、高应变或超声波原始曲线和数据，原始曲线和数据没专人负责保存，检测数据没备份长期保存。 | 扣3分 |  |  |  |
| 4.2 | 档案室管理 | 《规程》 4.3.10 5.6 | 4.2.1 无固定档案室。 | 扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.2 档案室内无防火、防盗、温控等措施。 | 扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.3 档案室内堆放其他杂物。 | 扣1分 |  |  |  |
| 档案管理得分小计（满分10分）： 分 |
| 五、静载检测现场 |
| 5.1 | 检测方案 | 苏建工〔2008〕343号文第十六条 JGJ106-2014等 | 5.1.1 检测方案不完整，按相关规范编写，抽样数量不符合要求。 | 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.2 现场检测人员不了解检测方案基本内容。 | 扣2分 |  |  |  |
| 5.2 | 检测人员 | 《规程》 4.1.2 | 5.2.1 现场检测人员无培训合格证。 | 扣3分/人 |  |  |  |
| 5.3 | 检测设备 | 《规程》 4.3 JGJ 106-2014等 | 5.3.1 现场无主要设备检定证书。 | 扣1分/台 |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.2 现场仪器设备不满足以下要求：精度、量程、数量满足规范要求；千斤顶有率定曲线，率定周期满足要求；自动采集设备中的率定系数与检定证书中一致。 | 扣2分/台 |  |  |  |
|  |  | 《规程》 4.3.8 | 5.3.3 现场设备的运行状态符合要求（测力装置加载前清零）。 | 扣1分/台 |  |  |  |
|  |  | 《力值检测数据采集传输技术规程》3.0.1 | 5.3.4 现场检测数据没有自动采集或自动上传。 | 扣5分 |  |  |  |
| 5.4 | 设备安装 | JGJ 106-2014等 | 5.4.1 静载反力平台的搭设和反力容量不满足要求： （1）钢梁几何尺寸、型式； （2）配重容量或锚桩抗拔力值； （3）支墩（或锚桩）边与所测桩中心的距离； （4）千斤顶规格和容量； （5）支墩板下地基土的压应力。 | 扣1分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.2 基准梁的架设不满足规范要求： （1）基准梁的型式、跨度； （2）基准桩与被测桩中心的距离、与支墩边（或锚桩）间的距离。 | 扣1分/项 |  |  |  |
|  |  | JGJ 79-2012等 | 5.4.3 复合地基检测时承压板尺寸不满足设计要求、刚度不符合承载力要求。 | 扣1分/项 |  |  |  |
| 5.5 | 原始记录 | JGJ 106-2014等 | 5.5.1 受检桩的相关信息，静载平台规格与其他异常情况未记录。 | 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.2 静载数据未按时记录或记录不准确；持荷时间记录不正确；加载级别、测读时间不符合要求。 | 扣2分/项 |  |  |  |
|  |  | 《力值检测数据采集传输技术规程》 | 5.5.3 全自动仪器中的原始文件有人工干预痕迹。 | 扣3分 |  |  |  |
| 5.6 | 安全管理 | 苏建工〔2008〕343号文第二十二条 | 5.6.1 未建立安全管理制度，现场检测无安全防护措施。 | 扣3分 |  |  |  |
| 静载检测现场得分小计（满分20分）： 分 |
| 分数汇总 |
| 机构人员得分 |  | 检测设备及环境 场所得分 |  | 原始记录及检测 报告得分 |  |
| 档案管理得分 |  | 静载检测现场得分 |  | 实际总得分 |  |
| 得分率 | 实际总得分 / 应得分 = % |
| 受检机构 负责人签字 | 签字： 年 月 日 | 检查专家签字 | 签字： 年 月 日 |